## Kalkulator
Ebben a kalkulátorban a család villamosenergia fogyasztása alapján számoljuk az alábbi értékeket:
A család villamosenergia fogyasztása |  | Napelemes rendszer teljesítménye, Wp | Napelemes rendszer felülete, m2 | Napelem modulok mennyisége, db | A bekerülési költség, a 100%-os (önerő nélküli) pályázatnál 520.700 forintos fajlagos költség figyelembe vételével | 100%-os (önerő nélküli) pályázat max összeg napelemre | A kalkulátor használati utasítása:
Évente Ft | 150000 | 3.6364 | 19.1388 | 9.5694 | 1893454.5455 | 2603500 | 1. a sárga mezőbe írd be, hogy mennyi az éves felhasználás (az első sorba forintban tudod megadni, a másikban kw-ban). Elegendő csak az egyiket megadnod.
Évente kW | 5000 | 4.5455 | 23.9234 | 11.9617 | 2366818.1818 | 2603500 | 2. utána a megadott érték melletti sort kell figyelemmel kísérnünk, ami kiszámolja nekünk, hogy
mekkora teljesítményű napelemre lesz szükségünk
| Átlag adatok figyelembevételével | [6 empty] | mekkora felületre lesz szükségünk a napelemes rendszer kiépítéséhez
| A napelemes rendszer tájolása, optimális, dél, dőlésszöge 350. | [6 empty] | hány darab napelemet kell feraknunk
| Minden ettől eltérő tájolás, növeli a rendszer méretét, bekerülési költségét. | [5 empty] | 3. a szükséges napelem számmal és maximum bekerülési költséggel ki tudjuk számolni, hogy mennyibe kerülne a napelem rendszerünk
4. utolsó oszlopban pedig, hogy mennyit költhetünk napelemre, a 100%-os pályzázatnál
Napelem modul teljesítménye. (Az átlagos érték: 380 W, azt írjuk ide, ha nem tudjuk pontosan): |  |  | 380 | W |  |  | (Amennyiben a szükséges napelem bekerülési költsége több lesz, mint amit a pályázat engedélyez, akkor a többletet önerőből oldjuk meg, vagy kevesebb napelemet teszünk fel és akkor lesz valamennyi villanyszámlánk.)